## Лист1
Приложение № 5 к Концессионному соглашению в отношении
объектов систем теплоснабжения, централизованного
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения
городского округа Кинель Самарской области
[18 empty] | № | от
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта соглашения
Теплоснабжение
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769 | 0.28769
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455 | 0.17455
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507 | 0.18507
| ИТОГО | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 Гкал/час установленной мощности
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731 | 0.088731
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282 | 0.051282
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| ИТОГО | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467 | 0.048467
Величина технологичеких потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069 | 50.0069
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653 | 47.0653
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035 | 2837.1035
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932 | 6.5932
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619 | 534.9619
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334 | 2945.3334
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188 | 475.3188
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839 | 960.9839
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646 | 420.646
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936 | 13.6936
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149 | 510.4149
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116 | 85.7116
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818 | 34.0818
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924 | 2454.2924
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728 | 1632.2728
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221 | 4663.6221
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147 | 8.1147
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844 | 5594.7844
| ИТОГО | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282 | 23282
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м.
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151 | 2.3151
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364 | 2.7364
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838 | 3.0838
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547 | 2.3547
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789 | 1.7789
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1247
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703 | 3.1703
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203 | 2.7203
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973 | 2.5973
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045 | 3.7045
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063 | 2.2063
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284 | 2.7284
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867 | 2.3867
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943
| ИТОГО | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877
Величина технологичеких потерь при передае тепловой энергии по тепловым сетям, %
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119 | 6.0119
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678 | 12.3678
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559 | 13.2559
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463 | 8.463
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611 | 0.65611
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931 | 13.8931
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | 19.586
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794 | 7.1794
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337 | 12.0337
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614 | 15.6614
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751 | 7.5751
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796 | 26.0796
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 11.783
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029 | 14.029
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541 | 15.9541
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864 | 1.9864
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522 | 13.1522
| ИТОГО | 12.0797 | 12.0692 | 12.0587 | 12.0482 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377 | 12.0377
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, кг.у.т. /Гкал
№ п/п | Котельная | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6
2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6А. | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1 | 175.1
3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8
4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 190.8 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6
5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126. | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 188.4
6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7
7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7
8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7 | 158.7
9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7
10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6
11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4
12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 160.6
13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46. | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3
14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.9
15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3
16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4
17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9
18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.2
19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | 168.6
20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3
21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.1
| ИТОГО | 166 | 166 | 166 | 166 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
Водоснабжение
Величина технологичеких потерь при транспортировки холодной воды по сетям, тыс. м3.
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | поселок Кинельский | bar: Год действия концессионного соглашения 2019 to Год действия концессионного соглашения 2038
2 | город Кинель | 332.69 | 332.69 | 332.69 | 332.27 | 332.27 | 332.27 | 332.27 | 331.86 | 331.86 | 331.86 | 331.86 | 331.44 | 331.44 | 331.44 | 331.44 | 331.13 | 331.13 | 331.13 | 331.13 | 331.13
3 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 252.44 | 252.44 | 252.44 | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 252.12 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.49 | 251.26 | 251.26 | 251.26 | 251.26 | 251.26
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %.
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | поселок Кинельский | bar: Год действия концессионного соглашения 2019 to Год действия концессионного соглашения 2038
2 | город Кинель | 19.985 | 19.985 | 19.985 | 19.965 | 19.965 | 19.965 | 19.965 | 19.945 | 19.945 | 19.945 | 19.945 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91
3 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 19.985 | 19.985 | 19.985 | 19.965 | 19.965 | 19.965 | 19.965 | 19.945 | 19.945 | 19.945 | 19.945 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды кВт.ч/м3
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | поселок Кинельский | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.637 | 0.637 | 0.637 | 0.637 | 0.637
2 | город Кинель | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 0.263
3 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортирвки воды кВт.ч/м3
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | поселок Кинельский | bar: Год действия концессионного соглашения 2019 to Год действия концессионного соглашения 2038
2 | город Кинель | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
3 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
Водоотведение
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км. в год
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | город Кинель | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.356 | 0.356 | 0.356
2 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.356 | 0.356 | 0.356
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3
№ п/п | Поселения | Год действия концессионного соглашения 2019: Год действия концессионного соглашения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | город Кинель | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.758 | 0.758 | 0.758 | 0.758 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755
2 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632 | 0.632
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/м3
№ п/п | Поселения
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
1 | город Кинель | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324
2 | п.г.т.Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27