Приложение  9

к Конкурсной документации

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объёма отпуска тепловой энергии, объёма холодной воды, объёма приема сточных вод, в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения

| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 195,662 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 |
| Потери в сетях, тыс.Гкал. | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал. | 172,38 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 |
| Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг.у.т./Гкал | 154,7 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 165,0 | 165,0 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 |
| Потери в сетях, тыс.Гкал. | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал. | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 |
| Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг.у.т./Гкал | 165,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 163,0 | 163,0 | 162,0 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 | 192,736 |
| Потери в сетях, тыс.Гкал. | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал. | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 | 169,454 |
| Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кг.у.т./Гкал | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |

| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| поселок Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск, тыс. м3 | 80,25 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,359 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,639 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Отпуск, тыс. м3 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Отпуск, тыс. м3 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,638 | 0,638 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| Отпуск, тыс. м3 | 1 318,94 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,179 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,265 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,113 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Отпуск, тыс. м3 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Отпуск, тыс. м3 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,264 | 0,264 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,112 | 0,112 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| Отпуск, тыс. м3 | 991,30 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,754 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,969 | 0,969 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,415 | 0,415 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Отпуск, тыс. м3 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,969 | 0,969 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,967 | 0,967 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,415 | 0,415 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,413 | 0,413 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Отпуск, тыс. м3 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 | 1 010,70 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, кВт.ч/м3 | 0,967 | 0,967 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/м3 | 0,413 | 0,413 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |

| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| город Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём, тыс. м3 | 1 037,88 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,603 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Объём, тыс. м3 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,758 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,756 | 0,756 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,324 | 0,324 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Объём, тыс. м3 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,60 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | 2018 год | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 | Прогноз 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
| Объём, тыс. м3 | 645,85 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,675 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,633 | 0,633 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,271 |
| Показатель | Прогноз 2025 | Прогноз 2026 | Прогноз 2027 | Прогноз 2028 | Прогноз 2029 | Прогноз 2030 | Прогноз 2031 |
| Объём, тыс. м3 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,632 | 0,632 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,270 | 0,270 |
| Показатель | Прогноз 2032 | Прогноз 2033 | Прогноз 2034 | Прогноз 2035 | Прогноз 2036 | Прогноз 2037 | Прогноз 2038 |
| Объём, тыс. м3 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 | 762,40 |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/м3 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод,кВт.ч/м3 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |