|  | Утвержден приказом муниципального автономного учреждения культуры городского округа Кинель Самарской области «Центр культурного развития» от 30.04.2026 № 47 |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 годов

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Самарская область, г.о. Кинель, ул. Фестивальная, 18 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г.о. Кинель |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Административный |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 2016 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |
| 1.7 | Материал стен | Из прочих материалов |  |
| 1.8 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | нет |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество помещений |  |  |
| 2.2 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки) | 1395,1 |  |
| 2.3 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | наличие, 1 (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | наличие, 1 (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____________ зависимая__________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _______________двухтрубная________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | ________________есть______________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | наличие, 1 |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ___сталь, полимер__________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | _________наличие, 1________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | наличие, 1 |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _________полимер_______________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод |  |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | ______________нет________________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | 2 |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _____________________________ централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ______________________________ централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ______________________________ централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ______________________________ централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ___________нет_________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 05.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 02.10.2024 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 01.10.2025 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 21.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 24.04.2026 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 219,827 Гкал/год |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 91,622 Гкал/год |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 57,854 Гкал/год |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________0__________________ - аварийный останов котельных: _____________0_________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________0__________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________0__________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________0__________________ - аварийный останов котельных: _____________0__________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________0__________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____________0__________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ____________0___________________ - аварийный останов котельных: ____________0___________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ____________0___________________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ____________0___________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ____________0___________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ____________0___________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________0___________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: ____________0___________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ____________0___________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ____________0___________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ____________0___________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _____________0__________________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _____________0__________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____________0__________________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____________ 0________________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _____________попутное_________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: __________с верхней разводкой_________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___________скрытая, открытая___________ - изолированные/неизолированные стояки: ____________изолированные____________ - диаметры трубопроводов: ____________80мм, 50мм, 32мм_________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _____________радиаторы_______________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _____________разностороннее__________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): циркуляционные насосы, теплообменник ГВС - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ________погодозависимый регулятор__ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______с циркуляцией__________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _____________попутное_________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: __________с верхней разводкой__________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___________скрытая, открытая___________ - изолированные/неизолированные стояки: _____________изолированные____________ - диаметры трубопроводов: ____________80мм, 50мм, 32мм__________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _____________радиаторы_______________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____________разностороннее____________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): циркуляционные насосы, теплообменник ГВС - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): погодозависимый регулятор - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _______ с циркуляцией__________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _____________попутное_________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ____________с верхней разводкой_______ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___________скрытая, открытая___________ - изолированные/неизолированные стояки: ____________изолированные____________ - диаметры трубопроводов: ___________80мм, 50мм, 32мм__________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ____________радиаторы_______________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _________разностороннее_______________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): циркуляционные насосы, теплообменник ГВС - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) _________погодозависимый регулятор_____ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: с циркуляцией__________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 г.г. | -⸗- |  |
|  | 2025-2026 г.г. | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 0 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 0 |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __________ 0_____________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___________0____________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___________0___________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.9. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 6.11 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06 2026г. по 14.06.2026г. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: С 01.06 2026г. по 14.06.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ______ ед. |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | _______ м.п |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ________ м² |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | _______ м.п |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | ________ м² |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | _________ шт. |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. |  |
|  | … |  |  |

…

Ответственный руководитель   -  Администрация г.о. Кинель Самарской области

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)