План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 годов

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | ул.Фестивальная,д.8А |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Г.Кинель |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «КиТэк» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 2009-2011 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не проводился |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 8 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | есть |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 141 |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 3 |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 9676,7 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 7580,1 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 145 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 35218 |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ______да__________1______________ (наличие, количество) |  |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____да___________2______________ (наличие, количество) |  |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _______закрытая______________________ (открытая/закрытая) |  |  |
| 3.4 | Схема подключения | _________зависимая___________________ (зависимая/независимая) |  |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | __________двухтрубная________________ (двухтрубная/однотрубная) |  |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _____________нет_________________ (есть/нет) |  |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | да |  |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | _____________сталь_________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ____да____________2______________ (наличие, количество) |  |  |
| 3.10. | Водомерный узел | да |  |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | ____________сталь_________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |  |
| 3.12 | Электрический ввод |  |  |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | да |  |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | _________________да___________ (наличие, количество) |  |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | да |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _централизованная ____________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.2 | водоснабжение | _централизованная ____________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.3 | водоотведение | _централизованная ____________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.4 | электроснабжение | _централизованная ____________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 4.5 | газоснабжение | _централизованная ____________________ централизованная/нецентрализованная |  |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | сентябрь |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | октябрь |  |  |
|  | 2025-2026 г.г. | октябрь |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | апрель |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | апрель |  |  |
|  | 2025-2026 г.г. | апрель |  |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 05.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 02.10.2024 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 01.10.2025 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 21.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 г.г. | 24.04.2026 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха в течение отопительного периода, аномально низкая температура наружного воздуха в январе 2024 года |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха в течение отопительного периода |  |
|  | 2025-2026 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха в течение отопительного периода |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
|  | 2025-2026 г.г. |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не было - аварийный останов котельных: не было - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не было - аварии на магистральных разводящих сетях: не было - резкие перепады давления, гидроудар: Не было |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не было - аварийный останов котельных: не было - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не было - аварии на магистральных разводящих сетях: не было - резкие перепады давления, гидроудар: не было |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: не было - аварийный останов котельных: не было - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: не было - аварии на магистральных разводящих сетях: не было - резкие перепады давления, гидроудар: не было |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: нет |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: не было - некачественно выполненные ремонтные работы: не было - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: не было - некорректная работа насосов, теплообменников: не было |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ____попутное________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____нижнее_____________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___открытая_____________________ - изолированные/неизолированные стояки: ___неизолированные___________________ - диаметры трубопроводов: _____80/5________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ____радиаторы___________________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______одностороннее________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ______нет______________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ______нет_____________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _нет__________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ____попутное________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____нижнее_____________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___открытая_____________________ - изолированные/неизолированные стояки: ___неизолированные___________________ - диаметры трубопроводов: _____80/5________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ____радиаторы___________________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______одностороннее________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ______нет______________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ______нет_____________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ____нет________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ____попутное________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____нижнее_____________________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___открытая_____________________ - изолированные/неизолированные стояки: ___неизолированные___________________ - диаметры трубопроводов: _____80/5________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ____радиаторы___________________ -одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _______одностороннее________________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ______нет______________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ______нет_____________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ____нет________________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 г.г. | -⸗- |  |
|  | 2025-2026 г.г. | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | да |  |
|  | 2024-2025 г.г. | да |  |
|  | 2025-2026 г.г. | Нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___нет_________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___нет_________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___нет_________________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026 г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 1 апреля 2026г. по 30 апреля 2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026 |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 1 сентября 2026г. по 30 апреля2026 |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 6.9 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 6.10 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.05.2025) |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 7.5 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт межсекционных швов | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | 36 м.п |
| 8.2 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. | _2__м² |
| 8.3 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026 | 100 м2 |
| 8.4 | Ремонт и утепление дымоходов | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026г. |  |
| 8.5 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 1 июля 2026г. по 30 августа 2026 |  |

Ответственный руководитель    ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. Чернова Екатерина Викторовна                                         __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. Балышева Вера Ивановна                ________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. Науменко Марина Владимировна_________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. Шмагина Галина Николаевна       __________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)